Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена с учетом требований:

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 – Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 922;

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г., № 301;

- профессионального  стандарта «Программист», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 679н

- профессионального  стандарта «Специалист по информационным системам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н

- профессионального  стандарта «Системный аналитик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября  2014 г. № 809н

# Составители: доцент, к.ф.-м.н. Голованова Е.В., к.т.н. Миронов А.Л.

Рассмотрена на заседании кафедры информатики и информационных технологий

«____»______________2021 г., протокол №_____

И.о. зав. кафедрой _______________________ Е.В. Голованова

Руководитель основной профессиональной

образовательной программы ___________________ Е.В. Голованова

Цель и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Аппаратные средства автоматизации в агропромышленном комплексе» является ознакомление студентов с аппаратными средствами реализации систем автоматического управления на предприятиях АПК.

В связи с этим, задачами преподавания дисциплины «Аппаратные средства автоматизации в агропромышленном комплексе» являются:

- ознакомление с основными типами аппаратных средств автоматизации;

- ознакомление с устройствами сбора информации;

- ознакомление с устройствами формирования управляющих воздействий;

- ознакомление с устройствами регулирования.

# II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП)

2.1. Цикл (раздел) ОПОП, к которому относится дисциплина

Дисциплина «Аппаратные средства автоматизации в агропромышленном комплексе» относится  к  дисциплинам вариативной части (Б1.В.03) основной образовательной программы.

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП

| Наименование предшествующих дис-циплин, практик, на которых бази-руется данная дисциплина (модуль) | 1.Информатика и программирование |
| --- | --- |
|  | 2.Физика |
|  | 3.Основы цифровой электроники |
|  | 4. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации |
| Требования к предварительной подго-товке обучающихся | знать: основные понятия программирования; основные методики расчёта электрических цепей; основные принципы функционирования цифровых вычислительных систем. уметь: пользоваться стандартными программными продуктами, необходимыми для подготовки отчётов и проведения вычислений; пользоваться источниками информации для лучшего усвоения дисциплины. владеть: основными методиками работы в ОС Windows. |

Освоение дисциплины «Аппаратные средства автоматизации в агропромышленном комплексе» необходимо для изучения других дисциплин профессионального цикла, а также для выполнения дипломной работы.

# III. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Коды компе-тенций | Формулировка компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 | Способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач | ПК-1.2 Делает обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации | Знать: технические средства для решения задач автоматизации Уметь: делать обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации Владеть: навыками обоснованного выбора технических средств для решения задач автоматизации |
| ПК-4 | Способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы | ПК-4.2 Выявляет причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Знать: причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами Уметь: выявлять причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами Владеть: навыками выявления причины и путей решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами |

# IV. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1. Распределение объема учебной работы по формам обучения

| Вид работы (в соответствии с учебным планом) | Объем учебной работы, час |
| --- | --- |
| Формы обучения (вносятся данные по реализуемым формам) | Очная | Заочная |
| Семестр изучения дисциплины | 6 | 3 |
| Общая трудоемкость, всего, час зачетные единицы | 180 5 | 180 5 |
| 1.Контактная работа |
| 1.1.Контактная аудиторная работа (всего) | 82,4 | 28,1 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции (Лек) | 16 | 6 |
| Лабораторные занятия (Лаб) | 32 | 10 |
| Практические занятия (Пр) | 32 | 2 |
| Установочные занятия (УЗ) |  | 2 |
| Предэкзаменационные консультации (Конс ) | 2 | - |
| Текущие консультации (ТК) | - | 7,5 |
| 1.2.Промежуточная аттестация |
| Зачет (КЗ) |  |  |
| Экзамен (КЭ) | 0,4 | 0,4 |
| Выполнение курсовой работы (проекта) (КНКР) |  |  |
| Выполнение контрольной работы (ККН) | - |  |
| 1.3.Контактная внеаудиторная работа (контроль ) | 16 | 4 |
| 2. Самостоятельная работа обучающихся (всего) | 81,6 | 147,9 |
| в том числе: |  |  |
| Самостоятельная работа по проработке лекционного материала | 10 | 4 |
| Самостоятельная работа по подготовке к лабораторно-практи-ческим занятиям | 38 | 7 |
| Работа над темами (вопросами), вынесенными на самостоятель-ное изучение | 7,6 | 110,9 |
| Самостоятельная работа по видам индивидуальных заданий: подготовка реферата (контрольной работы) | 10 | 10 |
| Подготовка к экзамену | 16 | 16 |

4.2 Общая структура дисциплины и виды учебной работы

| Наименование модулей и разделов дисциплины |  | Объемы видов учебной работы по формам обучения, час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
|  | Всего | Лекции | Лаборат.занятия | Практич. занятия | Самостоятельная работа | Всего | Лекции | Лаборат.занятия | Практич. занятия | Самостоятельная работа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 6семестр 3семестр |  |
| Модуль 1 | 80 | 8 | 16 | 16 | 40 | 77 | 2 | 4 | 1 | 70 |
| 1. Общая характеристика функционального состава средств автоматизации. | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 |  | 0,5 | 1 | 0,25 | 10 |
| 2. Принципы реализации автоматических регуляторов на аналоговых средствах. | 20 | 2 | 4 | 4 | 10 |  | 0,5 | 1 | 0,25 | 20 |
| 3. Функциональные преобразования электрических средств автоматики. | 20 | 2 | 4 | 4 | 10 |  | 0,5 | 1 | 0,25 | 20 |
| 4. Промышленные электрические исполнительные устройства автоматики. | 20 | 2 | 4 | 4 | 10 |  | 0,5 | 1 | 0,25 | 20 |
| Итоговое занятие по модулю 1 | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Модуль 2 | 81,6 | 8 | 16 | 16 | 41,6 |  | 4 | 6 | 1 | 77,9 |
| 1. Промышленные комплексы систем автоматики на аналоговых средствах. | 11,6 | 1 | 2 | 2 | 6,6 |  | 0,8 | 1 | 0,2 | 15 |
| 2. Принципы реализации алгоритмов управления и функциональных преобразований на микропроцессорных средствах | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 |  | 0,8 | 2 | 0,2 | 15 |
| 3. Стандартные интерфейсы микропроцессорных систем управления | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 |  | 0,8 | 1 | 0,2 | 15 |
| 4. Малоканальные микропроцессорные контроллеры | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 |  | 0,8 | 1 | 0,2 | 15 |
| 5. Программно-технические комплексы | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 |  | 0,8 | 1 | 0,2 | 17,9 |
| Итоговое занятие по модулю 2 | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Текущие консультации |  | 7,5 |
| экзамен | 0,4 | 0,4 |
| Контактная аудиторная работа |  |  |
| Контактная внеаудиторная работа | 82,4 | 28,1 |
| Самостоятельная работа | 81,6 | 147,9 |
| Итого | 180 | 180 |

Наименование и содержание модулей и разделов дисциплины

Модуль 1

1. Общая характеристика функционального состава средств автоматизации.

1.1 Основные тенденции развития технических средств автоматизации. Функциональный состав АСУТП. Требования, предъявляемые к отдельным частям и подсистемам АСУТП. Выполняемые функции и способы технической реализации отдельных подсистем. Стандартизация в производстве и применении средств автоматизации. Электрические сигналы связи.

2. Принципы реализации автоматических регуляторов на аналоговых средствах.

2.1 Обобщенная техническая структура автоматической системы регулирования. Исполнительные механизмы, основные виды, свойства и особенности управления. Структуры для реализации типовых алгоритмов регулирования. Особенности реализации релейно-импульсного регулятора с исполнительным механизмом постоянной скорости. Cвязь параметров релейно-импульсного регулятора и ПИ-алгоритма. Анализ работы при изменении входного сигнала и параметров обратной связи. Выбор длительности импульсов. Выбор скорости исполнительного механизма. Реализация ПИД-закона на базе релейно-импульсного регулятора..

3. Функциональные преобразования электрических средств автоматики.

3.1 Защита токовой цепи от разрыва, гальваническое разделения цепей, масштабирование, усиление, суммирование. Динамические преобразования на базе пассивных и активных элементов. Использование операционных усилителей с неинвертирующим входом для усиления и суммирования. Формирователи токового сигнала. Реализация релейной характеристики.

4. Промышленные электрические исполнительные устройства автоматики.

4.1 Общепромышленные электрические исполнительные механизмы (ЭИМ). Классификация ЭИМ, составные части, типы применяемых электродвигателей, способы управления. Контактные и бесконтактные пусковые устройства. Реализация ключей, реверсирования и торможения электродвигателей.

Итоговое занятие по модулю 1

Модуль 2

1. Промышленные комплексы систем автоматики на аналоговых средствах..

1.1 Функциональный состав промышленных аналоговых средств автоматизации. Средства статических и динамических преобразований. Регулирующие блоки. Средства оперативного управления. Примеры построения автоматических систем регулирования.

2. Принципы реализации алгоритмов управления и функциональных преобразований на микропроцессорных средствах

2.1. Микропроцессорные средства регулирования и логического управления. Обобщенные структурные схемы и организация микропроцессорной системы. Устройства ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов. Аналого-цифровые, цифро-аналоговые и цифро-импульсные преобразователи. Реализация функциональных преобразований. Реализация ПИД-закона регулирования с аналоговым и импульсным выходом на базе микропроцессорных контроллеров..

3. Стандартные интерфейсы микропроцессорных систем управления

3.1 Стандарты обмена данными для полевых приборов. Коммуникационный протокол HART. Стандарт взаимодействия компонентов системы на основе OPC-спецификаций. Интерфейсы RS-232C, ИРПС, RS-485, Ethernet и др. Промышленные сети нижнего уровня управления.

4. Малоканальные микропроцессорные контроллеры

4.1 Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Функциональные возможности. Порядок программирования приборов. Примеры реализации типовых АСР. Реализация автоматизированной и автоматической настройки регуляторов. Малоканальные контроллеры компании «Овен»: специализированные регуляторы и универсальные контроллеры, программируемые в среде «CoDeSys»..

5. Программно-технические комплексы

5.1 Обзор программно-технических комплексов (ПТК) для АСУТП, их архитектура, структурные схемы, основные компоненты. Программное обеспечение ПТК. Системная интеграция. Примеры реализации распределенных систем управления на основе микропроцессорных средств автоматизации..

Итоговое занятие по модулю 2

# V. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1 Формы контроля знаний, рейтинговая оценка и формируемые компетенции (дневная форма обучения)

| Наименование рейтингов, модулей и блоков | Формируемые компетенции | Объем учебной работы | Форма контроля знаний | Количество баллов (min) | Количество баллов (max) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая трудоёмкость | Лекции | Лаборат.занятия | Практич.занятия | Самостоятельная работа |  |  |  |
| Всего по дисциплине | ПК-1 ПК-4 | 180 | 16 | 32 | 32 | 81,6 | экзамен | 51 | 100 |
| I Входной рейтинг |  |  |  |  |  |  | Тестирование | 5 | 5 |
| II Рубежный рейтинг |  |  |  |  |  |  | Сумма баллов за модули | 36 | 60 |
| Модуль 1 |  | 80 | 8 | 16 | 16 | 40 |  | 20 | 30 |
| 1. Основные понятия и виды автоматического управления. |  | 16 | 2 | 4 | 2 | 8 | Устный опрос | 4 | 6 |
| 2. Виды воздействий в системах автоматического регулирования. |  | 20 | 2 | 4 | 4 | 10 | Устный опрос | 4 | 6 |
| 3. Классификация систем автоматического управления. |  | 20 | 2 | 4 | 4 | 10 | Устный опрос | 4 | 6 |
| 4. Математическое описание линейных САУ. |  | 20 | 2 | 4 | 4 | 10 | Устный опрос | 4 | 6 |
| Итоговое занятие по модулю 1 |  | 4 |  |  | 2 | 2 | Тестирование, ситуационные задачи | 4 | 6 |
| Модуль 2 | ПК-1 ПК-4 | 81,6 | 8 | 16 | 16 | 41,6 |  | 16 | 30 |
| 1. Передаточные функции САУ. |  | 11,6 | 1 | 2 | 2 | 6,6 | Устный опрос | 2 | 5 |
| 2. Переходные функции (временные характеристики) элементов САУ |  | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 | Устный опрос | 3 | 5 |
| 3. Частотные характеристики САУ |  | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | Устный опрос | 3 | 5 |
| 4. Разделение САУ на типовые звенья |  | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | Устный опрос | 3 | 5 |
| 5. Характеристики типовых динамических звеньев |  | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | Устный опрос | 2 | 5 |
| Итоговое занятие по модулю 2 |  | 4 |  |  | 2 | 2 | Тестирование, ситуационные задачи | 3 | 5 |
| Ш. Творческий рейтинг |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |

| Наименование рейтингов, модулей и блоков | Формируемые компетенции | Объем учебной работы | Форма контроля знаний | Количество баллов (min) | Количество баллов (max) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая трудоёмкость | Лекции | Лаборат. занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа |  |  |  |
| IV Выходной рейтинг | ПК-1 ПК-4 | 180 | 16 | 32 | 32 | 81,6 |  | 5 | 30 |

# 5.2. Оценка знаний студента

5.2.1. Основные принципы рейтинговой оценки знаний

Оценка знаний по дисциплине осуществляется согласно Положению о балльно-рейтинговой системе оценки обучения                                                    в ФГБОУ Белгородского ГАУ.

Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинговых баллов.

| Рейтинги | Характеристика рейтингов | Максимум баллов |
| --- | --- | --- |
| Рубежный | Отражает работу студента на протяжении всего периода изучения дисциплины. Определяется суммой баллов, которые студент получит по результатам изучения каждого модуля. | 60 |
| Творческий | Результат выполнения студентом индивидуального творческого задания различных уровней сложности, в том числе, участие в различных конференциях и конкурсах на протяжении всего курса изучения дисциплины. | 5 |
| Рейтинг личностных качеств | Оценка личностных качеств обучающихся, проявленных ими в процессе реализации дисциплины (модуля) (дисциплинированность, посещаемость учебных занятий, сдача вовремя контрольных мероприятий, ответственность, инициатива и др.) | 10 |
| Рейтинг сформированности прикладных практических требований | Оценка результата сформированности практических навыков по дисциплине (модулю), определяемый преподавателем перед началом проведения промежуточной аттестации и оценивается как «зачтено» или «не зачтено». | + |
| Промежуточная аттестация | Является результатом аттестации на окончательном этапе изучения дисциплины по итогам сдачи зачета или экзамена. Отражает уровень освоения информационно-теоретического компонента в целом и основ практической деятельности в частности. | 25 |
| Итоговый рейтинг | Определяется путём суммирования всех рейтингов | 100 |

Итоговая оценка компетенций студента осуществляется путём автоматического перевода баллов общего рейтинга в стандартные оценки:

5.2.2. Критерии оценки знаний студента на экзамене

На экзамене студент отвечает в письменно-устной форме на вопросы экзаменационного билета (2 вопроса и задача).

Количественная оценка на экзамене определяется на основании следующих критериев:

- оценку «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой; как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;

- оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе; как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;

- оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой; как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему проблемы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжать обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

# VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Основная учебная литература

- Шишов, О.В. Технические средства автоматизации и управления: Учебное пособие / Шишов О. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 396 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс] –  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/527482

6.2 Дополнительная литература

- Иванов, А.А. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб. пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. — 224 с [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/473074

- Фурсенко, С.Н. Автоматизация технологических процессов: Учебное пособие / Фурсенко С.Н., Якубовская Е.С., Волкова Е.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 377 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483246

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся заключается в инициативном поиске информации о наиболее актуальных проблемах, которые имеют большое практическое значение и являются предметом научных дискуссий в рамках изучаемой дисциплины.

Самостоятельная работа планируется в соответствии с календарными планами рабочей программы по дисциплине и в методическом единстве с тематикой учебных аудиторных занятий.

6.3.1. Методические указания по освоению дисциплины

| Вид учебных занятий | Организация деятельности студента |
| --- | --- |
| Лекция | Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. |
| Лаборатор-но-практи-ческие занятия | Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (методика полевого опыта), решение задач по алгоритму и решение ситуационных задач Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. |
| Самостоя-тельная работа | Знакомство с электронной базой данных кафедры морфологии и физиологии, основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. Решение ситуационных задач по своему индивидуальному варианту, в которых обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Тестирование - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. |
| Подготовка к экзамену/ зачету | При подготовке к экзамену/зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, полученные навыки по решению ситуационных задач |

Методические указания по освоению дисциплины

Игнатенко, В.А. Методические указания по самостоятельной работе студентов [Электронный ресурс]/ В.А. Игнатенко, В.Л. Михайлова// Изд. Белгородский ГАУ. 2015. 42 с.

6.3.2. Видеоматериалы

- https://www.youtube.com/watch?v=-7sCE6ob70U&list=PLrCZzMib1e9obOz5K695ugYuiOOCBciEi

- https://www.youtube.com/watch?v=gn9udd2f9jk&list=PLhlTilzRdxykd4cTjksc MUrGNvNoGklIK

6.3.3 Печатные периодические издания

- Журнал «Информационные системы и технологии» http://oreluniver.ru/science/journal/isit/archive

- Журнал «Вестник российской сельскохозяйственной науки»

- Журнал «Достижения науки и техники АПК»

6.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы

1. Информационный ресурс КИПиА.инфо – отраслевой портал по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматизации технологических процессов для различных отраслей http://www.kipia.info/

2. Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ» - https://www.technormativ.ru/

3. Профессиональная база данных стандартов http://iso.gost.ru/wps/portal/

6.5. Перечень программного обеспечения, информационных технологий

- Операционная система Windows;

- Пакет программ Microsoft Office;

- SunRav – программа для тестирования;

- AndroidStudio – бесплатное ПО.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для преподавания дисциплины используются:

- учебная аудитория для проведения занятий аудитория лекционного типа с набором оборудования: специализированная мебель, доска настенная, кафедра, рабочее место преподавателя; мультимедийное оборудование: проектор в защитном ящике, ноутбук, комплект проводов для подключения.

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации, где имеется следующее оборудование (специализированная мебель, доска).

- помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде вуза.

7.1. Помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории

| Виды помещений | Оборудование и технические средства обучения |
| --- | --- |
| Учебные аудитория для проведения занятий лекционного типа № 312, 324. | Специализированная мебель для обучающихся на посадочных мест. Рабочее место преподавателя: стол, стул, кафедра-трибуна напольная, доска меловая настенная. Набор демонстрационного оборудования: Ноутбук ASUS, проектор NEC, экран для демонстрации, 2 акустические колонки. Информационные стенды (планшеты настенные): |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к Интернету и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Белгородского ГАУ (читальные залы библиотеки: №301, №303, №304, №312, №324 | Специализированная мебель; комплект компьютерной техники в сборе (системный блок: Asus P4BGL-MX\Intel Celeron, 1715 MHz\256 Мб PC2700 DDR SDRAM\ST320014A (20 Гб, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)\ NEC CD-ROM CD-3002A\Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller, монитор: Proview 777(N) / 786(N) [17" CRT], клавиатура, мышь.) в количестве 10 единиц с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечения доступа в электронную информационнообразовательную среду Белгородского ГАУ; настенный плазменный телевизор SAMSUNG PS50C450B1 Black HD (диагональ 127 см); аудиовидео кабель HDMI |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Специализированная мебель: 3 стола, 2 полумягких стула, 3 тумбочки, 2 книжных шкафа, 1 шкаф платяной двухстворчатый, 1 сейф. Рабочее место лаборанта: компьютер (системный блок, монитор клавиатура мышь), МФУBROTHER (принтер, сканер, ксерокс). |

7.2. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

| Виды помещений | Оборудование |
| --- | --- |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 312,324. | MS Windows WinStrtr 7 Acdmc Legalization RUS OPL NL. Договор №180 от 12.02.2011. Срок действия лицензии – бессрочно; MS Office Std 2010 RUS OPL NL Acdmc. Договор №180 от 12.02.2011. Срок действия лицензии – бессрочно; Anti-virus Kaspersry Endpoint Security для бизнеса (Сублицензионный договор №28 от 08.11.2018) - 522 лицензия. Срок действия лицензии с 08.11.2018 по 08.11.2019 |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к Интернету и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Белгородского ГАУ (читальные залы библиотеки):№301, №303, №312, №304, №312, №324 | MS Windows WinStrtr 7 Acdmc Legalization RUS OPL NL. Договор №180 от 12.02.2011. Срок действия лицензии – бессрочно; MS Office Std 2010 RUS OPL NL Acdmc. Договор №180 от 12.02.2011. Срок действия лицензии – бессрочно; Anti-virus Kaspersry Endpoint Security для бизнеса (Сублицензионный договор №28 от 08.11.2018) - 522 лицензия. Срок действия лицензии с 08.11.2018 по 08.11.2019 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery. Сублицензионный договор №937/18 на передачу неисключительных прав от 16.11.2018. Срок действия лицензии- бессрочно. MS Office Std 2010 RUSOPLNL Acdmc. Договор №180 от 12.02.2011. Срок действия лицензии – бессрочно. Anti-virus Kaspersry Endpoint Security для бизнеса (Сублицензионный договор №28 от 08.11.2018).Срок действия лицензии с 08.11.2018 по 08.11.2019 Информационно правовое обеспечение "Гарант" (для учебного процесса). Договор №ЭПС-12-119 от 01.09.2012. Срок действия - бессрочно. СПС КонсультантПлюс: Версия Проф. Консультант Финансист. КонсультантПлюс: Консультации для бюджетных организаций. Договор от 01.01.2017. Срок действия - бессрочно. RHVoice-v0.4-a2 синтезатор речи Программа Balabolka (portable) для чтения вслух текстовых файлов. Программа экранного доступа NDVA |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | MS Windows WinStrtr 7 Acdmc Legalization RUS OPL NL. Договор №180 от 12.02.2011. Срок действия лицензии – бессрочно; MS Office Std 2010 RUS OPL NL Acdmc. Договор №180 от 12.02.2011. Срок действия лицензии – бессрочно; Anti-virus Kaspersry Endpoint Security для бизнеса (Сублицензионный договор №28 от 08.11.2018) - 522 лицензия. Срок действия лицензии с 08.11.2018 по 08.11.2019 |

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени В.Я.ГОРИНА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения промежуточной аттестации обучающихся

# по дисциплине    «Аппаратные средства автоматизации в агропромышленном комплексе»

»

Направление подготовки/специальность: 09.03.03 – Прикладная информатика

Направленность (профиль): Прикладная информатика в АПК

Квалификация: бакалавр

Год начала подготовки: 2021

Майский, 2021

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

| Код контро-лируемой компетен-ции | Формулировка контролируемой компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Этап (уровень) освоения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование модулей и (или) разделов дисциплины | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| ПК-1 ПК-4 | Способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач Способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы | ПК-1.2 Делает обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации ПК-4.2 Выявляет причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Первый этап (пороговой уровень) | Знать: технические средства для решения задач автоматизации Знать: причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Модуль 1 Модуль 2 | Устный опрос, тестирование | Экзамен |

| Код контро-лируемой компетен-ции | Формулировка контролируемой компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Этап (уровень) освоения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование модулей и (или) разделов дисциплины | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| ПК-1 ПК-4 | Способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач Способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы | ПК-1.2 Делает обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации ПК-4.2 Выявляет причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Второй этап (продвинутый уровень) | Уметь: делать обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации Уметь: выявлять причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Модуль 1 Модуль 2 | Устный опрос, тестирование | Зачет Экзамен |

| Код ктро-лируемой компетен-ции | Формулировка контролируемой компетенции | Индикаторы достижения компетенции | Этап (уровень) освоения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование модулей и (или) разделов дисциплины | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| ПК-1 ПК-4 | Способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач Способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы | ПК-1.2 Делает обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации ПК-4.2 Выявляет причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Третий этап (высокий уровень) | Владеть: обоснованным выбором технических средств для решения задач автоматизации Владеть: навыками выявления причины и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Модуль 1 Модуль 2 | Устный опрос, тестирование | Зачет Экзамен |

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Компетенция | Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенции (показатели достижения заданного уровня компетенции) | Уровни и критерии оценивания результатов обучения, шкалы оценивания |
| --- | --- | --- |
|  |  | Компетентность не сформирована | Пороговый уровень компетентности | Продвинутый уровень компетентности | Высокий уровень |
|  |  | Неудовлетворительно Не зачтено | Удовлетворительно Зачтено | Хорошо Зачтено | Отлично Зачтено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПК-1 Способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач | ПК-1.2 Делает обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации | Не способен делать обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации | Частично способен делать обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации | Владеет способностью делать обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации | Свободно владеет способностью делать обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации |
|  | Знать: технические средства для решения задач автоматизации | Допускает грубые ошибки при рассмотрении выбора технических средств для решения задач автоматизации | Может изложить основы технических средств для решения задач автоматизации | Знает основы технических средств для решения задач автоматизации | Знает и объясняет основы технических средств для решения задач автоматизации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уметь: делать обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации | Не умеет делать обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации | Частично умеет делать обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации | Способен в типовой ситуации делать обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации | Способен самостоятельно делать обоснованный выбор технических средств для решения задач автоматизации |
|  | Владеть: навыками обоснованного выбора технических средств для решения задач автоматизации | Не владеет навыками обоснованного выбора технических средств для решения задач автоматизации | Частично владеет навыками обоснованного выбора технических средств для решения задач автоматизации | Владеет навыками обоснованного выбора технических средств для решения задач автоматизации | Свободно владеет навыками обоснованного выбора технических средств для решения задач автоматизации |
| ПК-4 Способен эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы | ПК-4.2 Выявляет причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Не способен выявлять причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Частично способен выявлять причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Владеет способностью выявлять причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Свободно владеет способностью выявлять причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами |
|  | Знать: причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Не знает причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Частично знает причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Хорошо знает причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Свободно владеет знанием причины и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами |
|  | Уметь: выявлять причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Не умеет выявлять причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Частично умеет выявлять причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Хорошо умеет выявлять причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами хранилищ | Свободно умеет выявлять причину и пути решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами хранилищ |
|  | Владеет: навыками выявления причины и путей решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Не владеет навыками выявления причины и путей решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Частично владеет навыками выявления причины и путей решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Хорошо владеет навыками выявления причины и путей решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами | Свободно владеет навыками выявления причины и путей решения нештатных ситуаций в системах автоматического управления технологическими процессами |

- Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

3.1. Первый этап (пороговой уровень)

ЗНАТЬ (помнить и понимать): студент помнит, понимает и может продемонстрировать широкий спектр фактических, концептуальных, процедурных знаний.

    - Перечень вопросов для определения входного рейтинга

- Основные задачи в области автоматизации технических систем и их связь с требованиями производства. Нормативно-техническая документация на создание систем автоматизации.

- Уровни автоматизации. Классификация систем управления по уровням автоматизации. Общие сведения об автоматических и автоматизированных системах управления.

- Классификация объектов управления в технических системах и их виды. Особенности технических систем как объектов управления.

- Статические и динамические характеристики объектов управления.  Линейные и нелинейные модели объектов.

- Дифференциальные уравнения, передаточные функции, временные и частотные характеристики звеньев и систем автоматического управления.

- Экспериментальные методы определения статических и динамических характеристик объектов управления. Кривая разгона.

- Средства измерения основных переменных производственных объектов (температура, расход материальных потоков, давление, уровень и пр.).

- Средства использования командной информации (исполнительные механизмы, усилители мощности).

- Общая характеристика и классификация основных узлов управляющих вычислительных машин (УВМ). Организация связи УВМ с объектом управления (УСО, АЦП, ЦАП).

- Промышленные контроллеры и сети ЭВМ. Средства отображения и хранения информации, рабочие станции и сервера.

- Общие сведения о промышленных автоматических системах управления. Структурные схемы промышленных систем управления (одноконтурные, многоконтурные, каскадные, многосвязные, централизованные и распределенные, и пр.).

- Промышленные регуляторы. Типовые законы регулирования. Дискретная форма основных законов управления.

- Особенности применения промышленных контроллеров и компьютеров, системы реального времени.

- Алгоритмы первичной обработки входных сигналов в цифровых системах управления.

- Алгоритмы расчета технико-экономических показателей в промышленных системах автоматизации.

- Методы расчета параметров настройки промышленных регуляторов и контроллеров для типовых математических моделей объектов управления. Автоматическая настройка параметров законов управления в современных промышленных контроллерах.

- Переходные процессы в системах управления и основные показатели их качества.

- Примеры типовых систем автоматического управления различных производственных объектов.

- Специфика периодических и дискретных процессов как объектов управления. Задачи систем дискретного логического управления при автоматизации технических процессов.

- Управление последовательностью событий, включение и выключение оборудования. Примеры объектов управления. Конвейерные линии, станки с числовым программным управлением, стрелочные переключатели, автоблокировка и пр.

3.1.2. Перечень вопросов к экзамену

- Базовые средства автоматизации

- Преимущества и недостатки создания систем автоматизированного управления на базе РС

- Эволюционное развитие структур АСУ ТП

- Промышленные компьютеры

- Встраиваемые компьютеры

- Особенности программного обеспечения промышленных компьютеров

- Промышленные контроллеры

- Структурные компоненты контроллеров

- Программно-технические комплексы на базе контроллеров

- Характеристики ПТК

- Классификация ПТК

- Особенности выбора ПТК для конкретного объекта

- Языки программирования промышленных контроллеров

- Системы подготовки программ промышленных контроллеров

- Современный рынок контроллерных средств

- Дискретные модули УСО

- Аналого-цифровые УСО

- Устройства удаленного сбора данных и управления

- Типовые средства организации человеко-машинного интерфейса

- Преобразователи частоты для управления двигателями

- Уровни и задачи автоматизации управления предприятием

- Пути и средства интеграции задач и уровней АСУ

- Стандарт OPC

- SCADA-системы

3.2. Второй этап (продвинутый уровень)

УМЕТЬ   (применять, анализировать, оценивать, синтезировать): уметь использовать изученный материал в конкретных условиях и в новых ситуациях; осуществлять декомпозицию объекта на отдельные элементы и описывать то, как они соотносятся с целым, выявлять структуру объекта изучения; оценивать значение того или иного материала – научно-технической информации, исследовательских данных и т. д.; комбинировать элементы так, чтобы получить целое, обладающее новизной

3. 2.1. Тестовые задания

1) Что такое измерительный прибор?

а) средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины

б) прибор для воспроизведения физической величины заданного размера

в) прибор, обеспечивающий воспроизведение и хранение единицы физической величины для передачи ее размера средствам измерения

г) все вышеперечисленное

2) Измерение это-

а) нахождение значений различных величин подручными средствами

б) процесс обработки информации в среде вычислительной системы

в) физический процесс

г) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств

3) Мера это –

а) средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера.

б) средство измерений, предназначенное для выдачи количественной информации об измеряемой величине в доступной для восприятия форме.

в) средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и хранения

г) технические средства, которые имеют нормированные метрологические характеристики

4) Эталон это-

а) средство измерений, которое служит для контроля исправности промышленных средств измерений на месте их установки.

б) средство измерений, обеспечивающее воспроизведение и хранение единицы физической величины для передачи ее размера средствам измерения

в) средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины

г) ни один из вариантов не подходит

5) Совокупные измерения это-

а) совокупность приемов использования принципов и средств измерений.

б) измерения, при которых искомое значение физической величины определяется непосредственно из опытных данных.

в) измерения, при которых измеряется не сама физическая величина, а величина, функционально связанная с ней

г) измерения нескольких однородных величин, на основании которых значения искомой величины находят путем решения системы уравнений.

6) Косвенные измерения это-

а) совокупность приемов использования принципов и средств измерений.

б) измерения, при которых искомое значение физической величины определяется непосредственно из опытных данных.

в) измерения, при которых измеряется не сама физическая величина, а величина, функционально связанная с ней

г) измерения нескольких однородных величин, на основании которых значения искомой величины находят путем решения системы уравнений.

7) Служба КИП и А выполняет следующую функцию

а) метрологический надзор

б) ремонт бытовых приборов

в) настройка компьютерной техники

г) ремонт и настройку КИП

8) К методам измерения относится:

а) метод непосредственной оценки

б)метод сравнения с мерой

в) косвенный метод

г) совокупный метод

9) К видам измерения относится:

а) прямые

б) непосредственная оценка

в) равносторонние

г) косвенные

10) К средствам измерения относится

а) рабочие средства

б) индивидуальные средства

в) коллективные средства

г) образцовые средства

11) Назовите причины возникновения инструментальной погрешности.

А) возникает из-за использования приближенных формул при расчете результата или неправильной методики измерений.

Б) неточности, допущенные при изготовлении и регулировке приборов, изменение параметров элементов конструкции и схемы вследствие старения.

В) возникает при измерении постоянной величины.

Г) возникает по вине человеческого фактора

12) Отрицательная обратная связь – это:

А) связь выходного сигнала с входным, при котором отклонение выходного сигнала одного знака, вызывает изменение входного сигнала противоположного знака.

Б) связь выходного сигнала с входным, при котором отклонение выходного сигнала одного знака, не вызывает изменение входного сигнала того же знака

В) связь выходного сигнала с входным, при котором отклонение выходного сигнала одного знака, вызывает изменение входного сигнала того же знака.

Г) нет правильного ответа

13 )Функциональное обозначение прибора ТI обозначает

1) уровнемер

2) термометр

3) манометр

4) расходомер

5) индикатор

температуры

6) индикатор давления

7) индикатор расхода

8) индикатор

уровня

9) сигнализатор

10) вторичный преобразователь

11) задвижку

12) регулятор

13) регистрирующий прибор

14) иное устройство

14). Функциональное обозначение прибора FI обозначает

1) уровнемер

2) термометр

3) манометр

4) расходомер

5) индикатор

температуры

6) индикатор давления

7) индикатор расхода

8) индикатор

уровня

9) сигнализатор

10) вторичный преобразователь

11) задвижку

12) регулятор

13) регистрирующий прибор

14) иное устройство

15) Функциональное обозначение прибора ТIR обозначает

1) индикацию и регистрацию температуры

2) индикацию и регистрацию

давления

3) прибор для измерения радиации

4) сигнализатор температуры

5) индикацию и регулирование температуры

6) иную функцию

16). Функциональное обозначение прибора LIC обозначает

1) индикацию и регистрацию уровня

2) индикацию и регистрацию

концентрации

3) первичный прибор для измерения уровня

4) сигнализатор

Уровня

5) индикацию и регулирование уровня

6) иную функцию

17). Функциональное обозначение прибора SA обозначает

1) реле уровня

2) сигнализатор уровня

3) кнопку

4) датчик скорости

5) кнопку с подсветкой

6) иную функцию

18) Функциональное обозначение прибора PDR обозначает

1) регулирование давления

2) регистрацию давления

3) регулятор

перемещения

4) регистрацию давления и плотности

5) регулирование разности

давлений

6) регистрацию разности давлений

7) иную функцию

19)  Функциональное обозначение прибора PDC обозначает

1) регулирование давления

2) регистрацию давления

3) регулятор

Перемещения

4) регистрацию давления и плотности

5) регулирование разности

давлений

6) регистрацию разности давлений

7) иную функцию

20). Функциональное обозначение прибора PDIR обозначает

1) регулирование давления

2) регистрацию давления

3) регулятор

перемещения

4) регистрацию давления и плотности

5) индикацию и регулирование

разности давлений

6) индикацию и регистрацию разности давлений

7) иную функцию

21). Функциональное обозначение прибора PDIС обозначает

1) регулирование давления

2) регистрацию давления

3) регулятор

Перемещения

4) регистрацию давления и плотности

5) индикацию и регулирование

разности давлений

6) индикацию и регистрацию разности давлений

7) иную функцию

22). Функциональное обозначение прибора EI обозначает

1) прибор для измерения какой-либо электрической величины

2) регистратор

3) задвижку

4) электродвигатель

5) иную функцию

# 3.2.2.Темы рефератов

- Типовые технические средства автоматизации, этапы их развития и принципы формирования

- Технические средства автоматизированных систем управления. Исполнительные механизмы

- Технические средства автоматизации на основе микропроцессорных систем

- Интерфейсные устройства

- Принципы построения и регулирования управляемых приводов автоматизированных систем

- Регулирующие устройства и автоматические регуляторы.

3.3 Третий этап (высокий уровень)

ВЛАДЕТЬ навыками по применению теоретических и практических знаний и умений при решении ситуационных задач, практической направленности по дисциплине.

3.3.1. Ситуационные задачи

Задание №1. 
Выбрать исполнительный электродвигатель для следящей системы.

Исходные данные :
Момент сопротивления Mс = 25 Н*м,
Момент инерции, Jм = 3 кг*м2, 
Угловая скорость вращения ?н = 15 об/мин = 1,57 рад/с,
Ускорение движения нагрузки ? = 2 рад/с2

Задание №2. 
Выбор и расчет регулирующего органа для регулирования расхода воды.
Исходные данные:
Максимальный объемный расход, Qmax – 160 м3/ч,
Перепад давлений при Qmax, ?Pр.о – 18 атм = 1,8 МПа,
Абсолютное давление до регулирующего органа P1 –20 атм = 2 МПа ,
Температура среды ? – 90 °С,
Плотность ? – 1 г/cм3,
Абсолютное давление насыщенных паров, Pн – 0,7 атм = 0,07 МПа ,
Кинематическая вязкость ? – 0,00328 см2/с.

Задание №3.
Проводилось наблюдение за работой трех однотипных САУ. За период наблюдения было зарегистрировано отказов 1САУ - 6, 2САУ - 11, 3САУ -8. Наработка 1САУ - 181 час, 2САУ - 329 часа, 3САУ - 245 часов. Определить наработку аппаратуры на отказ.

Задание №4.

Выбрать измерительный комплект для измерения температуры в технологическом аппарате, состоящий из датчика и вторичного прибора.

Представить принципиальную электрическую схему выбранного комплекта.

Исходные данные :

Температура: 240°С.

Абсолютная погрешность: 5°С.

Быстродействие 2,5с.

Задание №5.

Построить статическую характеристику Pвых=f(x) преобразователя сопло-заслонка.

Исходные данные :

Давление питания Рпит – 250КПа,

Диаметр дросселя d1 - 2,5мм,

Диаметр сопла d2 - 3,0мм,

Начальное расстояние заслонки от сопла х - 0,16мм.

Задание №6.

Построить статическую характеристику мембранного исполнительного механизма ∆l=f(P).

Исходные данные :

Диаметр мембраны D – 300мм,

Диаметр жесткого центра d – 250мм,

Рабочий ход привода Δl – 60мм,

Жесткость пружины С – 0,06 кН/мм,

Начальное сжатие пружины – Δlн – 4мм.

3.4. Представления оценочного средства в фонде

3.4.1. Пример экзаменационного билета

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1

- Эволюционное развитие структур АСУ ТП.

# 2 Тестирование

1) Что такое измерительный прибор?

а) средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины

б) прибор для воспроизведения физической величины заданного размера

в) прибор, обеспечивающий воспроизведение и хранение единицы физической величины для передачи ее размера средствам измерения

г) все вышеперечисленное

2) Измерение это-

а) нахождение значений различных величин подручными средствами

б) процесс обработки информации в среде вычислительной системы

в) физический процесс

г) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств

3) Мера это –

а) средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера.

б) средство измерений, предназначенное для выдачи количественной информации об измеряемой величине в доступной для восприятия форме.

в) средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и хранения

г) технические средства, которые имеют нормированные метрологические характеристики

4) Эталон это-

а) средство измерений, которое служит для контроля исправности промышленных средств измерений на месте их установки.

б) средство измерений, обеспечивающее воспроизведение и хранение единицы физической величины для передачи ее размера средствам измерения

в) средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины

г) ни один из вариантов не подходит

5) Совокупные измерения это-

а) совокупность приемов использования

принципов и средств измерений.

б) измерения, при которых искомое значение физической величины определяется непосредственно из опытных данных.

в) измерения, при которых измеряется не сама физическая величина, а величина, функционально связанная с ней

г) измерения нескольких однородных величин, на основании которых значения искомой величины находят путем решения системы уравнений.

3. Ситуационная задача

Задание №1. 
Выбрать исполнительный электродвигатель для следящей системы.
Исходные данные :
Момент сопротивления Mс = 25 Н*м,
Момент инерции, Jм = 3 кг*м2, 
Угловая скорость вращения ?н = 15 об/мин = 1,57 рад/с,
Ускорение движения нагрузки ? = 2 рад/с2
Критерии оценки:

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

3.4.2. Вопросы для устного опроса (собеседование)

Наименование раздела: «Модуль 1»

Емкостные датчики положения.

- Фотоэлектрические датчики положения.

- Аналоговые и цифровые измерители перемещений.

- Потенциометрический измеритель перемещений.

- Вращающийся трансформатор, индуктосин.

- Сельсинная пара.

- Способы цифрового кодирования перемещений.

- Накапливающие и абсолютные преобразователи перемещений.

- Фотоэлектрический измеритель угловых перемещений.

- Аналоговый и цифровой измерители скорости.

- Тактильные датчики касания и контактного давления.

- Измерения с помощью тактильных датчиков и матриц.

Наименование раздела: «Модуль 2»

- Уровни I/O, PLC, SCADA, MES, MRP и их задачи.

- Классификация датчиков для автоматизации производства.

- Погрешность измерения, разрешающая способность и линейность датчиков.

- Гистерезис, повторяемость, время отклика и полоса пропускания датчиков.

- Защита от дребезга контактов, гальваническая развязка, нормализация напряжения и восстановление прямоугольного импульса при соединении датчиков с микроЭВМ.

- Аналого-цифровыеицифро-аналоговыепреобразователи. Теорема Котельникова.

- Виды датчиков положения. Зона чувствительности, дифференциал хода, рабочий зазор.

- Магнитоуправляемый контакт как датчик положения.

- Генераторные датчики положения.

- Индуктивные датчики положения.

3.4.3. Пример ситуационной задачи (или задачи)

Задание:

Выбрать исполнительный электродвигатель для следящей системы.
Исходные данные :

Момент сопротивления Mс = 25 Н*м,

Момент инерции, Jм = 3 кг*м2,

Угловая скорость вращения? н = 15 об/мин = 1,57 рад/с,

Ускорение движения нагрузки? = 2 рад/с2

3.5. Критериев оценивания контрольных заданий для использования в ФОС дисциплины

3.5.1. Критерии оценивания тестового задания:

Тестовые задания оцениваются по шкале: 1 балл за правильный ответ, 0 баллов за неправильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных баллов и отнесения их к общему количеству вопросов в задании. Помножив полученное значение на 100%, можно привести итоговую оценку к традиционной следующим образом:

Процент правильных ответов Оценка

90 – 100% От 9 до 10 баллов и/или «отлично»

70 –89 % От 6 до 8 баллов и/или «хорошо»

50 – 69 % От 3 до 5 баллов и/или «удовлетворительно»

менее 50 % От 0 до 2 баллов и/или «неудовлетворительно».

3.5.2. Критерии оценивания реферата (доклада):

От 4 до 5  баллов и/или «отлично»:  глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; широкое и правильное использование относящейся к теме литературы и примененных аналитических методов; содержание исследования и ход защиты указывают на наличие навыков работы студента в данной области; оформление работы хорошее с наличием расширенной библиографии; защита реферата (или выступление с докладом) показала высокий уровень профессиональной подготовленности студента;

От 2 до 3  баллов и/или «хорошо»: аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание изучаемой проблемы; использование ограниченного, но достаточного для проведения исследования количества  источников; работа основана на среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и при этом сделано незначительное число обобщений;  содержание исследования и ход защиты (или выступление с докладом) указывают на наличие практических навыков работы студента в данной области; реферат (или доклад) хорошо оформлен с наличием необходимой библиографии; ход защиты реферата (или выступления с докладом) показал достаточную профессиональную подготовку студента;

От 1  до 2  баллов и/или «удовлетворительно»: достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует глубокое понимание рассматриваемой проблемы; в библиографии преобладают ссылки на стандартные литературные источники; труды, необходимые для всестороннего изучения проблемы, использованы в ограниченном объеме; заметна нехватка компетентности студента в данной области знаний; оформление реферата (или доклада) содержит небрежности; защита реферата (или выступление с докладом) показала удовлетворительную профессиональную  подготовку студента;

0 баллов и/или «неудовлетворительно»: тема реферата (или доклада) представлена в общем виде; ограниченное число использованных литературных источников; шаблонное изложение материала; суждения по исследуемой проблеме не всегда компетентны; неточности и неверные выводы по рассматриваемой литературе; оформление реферата (или доклада) с элементами заметных отступлений от общих требований; во время защиты (или выступления с докладом) студентом проявлена ограниченная профессиональная эрудиция.

3.5.3. Критерии оценивания на ситуационную задачу:

От 9 до 10 баллов и/или «отлично»: студент глубоко и полно владеет методами решения задачи; решение выполнено оптимальным способом; полученное решение соответствует условиям задачи; решение ситуационной задачи носит самостоятельный характер.

От 6  до 8  баллов и/или «хорошо»: решение студента соответствует указанным выше критериям, но в ход решения имеет отдельные неточности (несущественные ошибки); однако допущенные при решении ошибки исправляются самим студентом после дополнительных вопросов.

От 3 до 5 баллов и/или «удовлетворительно»: студент обнаруживает отсутствие навыков и понимание основных методик решения ситуационной задачи, но решение является неполным, имеет неточности и существенные ошибки; допущенные при решении ошибки не исправляются самим студентом после дополнительных вопросов.

От 0 до 2 баллов и/или «неудовлетворительно»: студент имеет разрозненные, бессистемные знания в области решаемой задачи; не владеет методами и подходами для решения задачи.

    - Критерии оценивания «Устный опрос»:

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если обладает систематизированными знаниями, умениями и навыками по данному разделу

дисциплины.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не проявил систематизированных знаний, умений и навыков по данному разделу дисциплины.

3.5.5. Критерии оценивания на экзамене:

От 26 до 30  баллов и/или «отлично»: студент глубоко и полно владеет содержанием учебного материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, иллюстрировать примерами, фактами, данными научных исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения, выводы; логично, показывает глубокие знания при ответах на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по излагаемому вопросу; ответ носит самостоятельный характер.

От 16 до 25 баллов и/или «хорошо»: ответ студента соответствует указанным выше критериям, но в содержании имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки) при изложении теоретического и практического материала; ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки исправляются самим студентом после дополнительных вопросов экзаменатора.

От 6 до 15 баллов и/или «удовлетворительно»: студент обнаруживает знание, умения и навыки основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки в определении понятий, формулировке положений; при аргументации ответа студент не опирается на основные положения исследовательских документов; не применяет теоретические знания, умения и навыки для объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает свои суждения; имеет место нарушение логики изложения; в целом ответ отличается низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессионально-личностной позиции.

От 0 до 5 баллов и/или «неудовлетворительно»: студент имеет разрозненные, бессистемные знания, умения и навыки; не умеет выделять главное и второстепенное; в ответе  допускаются ошибки в определении понятий, формулировке теоретических положений, искажающие их смысл; студент беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические положения с практикой; не владеет навыками и методами решения ситуационных задач.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, производится преподавателем  в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Для повышения эффективности текущего контроля и последующей промежуточной аттестации студентов осуществляется структурирование  дисциплины на модули. Каждый модуль учебной дисциплины включает в себя изучение законченного раздела, части дисциплины.

Основными видами текущего контроля знаний, умений и навыков в течение каждого модуля учебной дисциплины являются устный опрос, тестирование, решение ситуационных задач, подготовка рефератов. Студент должен выполнить все контрольные мероприятия, предусмотренные в модуле учебной дисциплины к указанному сроку, после чего преподаватель проставляет балльные оценки, набранные студентом по результатам текущего контроля модуля учебной дисциплины.

Контрольное мероприятие считается выполненным, если за него студент получил оценку в баллах, не ниже минимальной оценки, установленной программой дисциплины по данному мероприятию.

Экзамен проводится в устной или письменной форме по утвержденным билетам. Каждый билет содержит по два вопроса, и третьего, вопроса или задачи,  или практического задания.

Первый вопрос в экзаменационном билете - вопрос для оценки  уровня обученности «знать», в котором очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины.

Второй вопрос  для оценки уровня обученности  «знать» и «уметь», который позволяет оценить не только знания по дисциплине, но и умения ими пользоваться при решении стандартных типовых задач.

Третий вопрос (задача/задание) для оценки  уровня обученности «владеть», содержание которого предполагает использование комплекса умений и навыков, для того, чтобы обучающийся мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая имеющиеся знания.

По итогам сдачи экзамена выставляется оценка.

Критерии оценки знаний обучающихся на экзамене:

- оценка «отлично» выставляется, если обучающийся обладает глубокими и прочными знаниями программного материала; при ответе на все вопросы билета продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение; правильно сформулировал понятия и закономерности по вопросам; использовал примеры из дополнительной литературы и практики; сделал вывод по излагаемому материалу;

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся обладает достаточно полным знанием программного материала; его ответ представляет грамотное изложение учебного материала по существу; отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий; правильно применены теоретические положения, подтвержденные примерами; сделан вывод; два первых вопроса билета освещены полностью, а третий доводится до логического завершения после наводящих вопросов преподавателя;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных положений; формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении примеров, подтверждающих теоретические положения; все вопросы билета начаты и при помощи наводящих вопросов преподавателя доводятся до конца;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не знает значительную часть программного материала; допустил существенные ошибки в процессе изложения; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения; ни один вопрос билета не рассмотрен до конца, даже при помощи наводящих вопросов преподавателя.

Основным методом оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций является балльно-рейтинговая система, которая регламентируется  положением «О балльно-рейтинговой  системе оценки качества освоения образовательных программ в  ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ».

Основными видами поэтапного контроля результатов обучения студентов являются: входной контроль, текущий контроль, рубежный (промежуточный) контроль, творческий контроль,  выходной контроль (экзамен или вопросы к зачету).

Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинговых баллов.

| Рейтинги | Характеристика рейтингов | Максимум баллов |
| --- | --- | --- |
| Входной | Отражает степень подготовленности студента к изучению дисциплины. Определяется по итогам входного контроля знаний на первом практическом занятии. | 5 |
| Рубежный | Отражает работу студента на протяжении всего периода изучения дисциплины. Определяется суммой баллов, которые студент получит по результатам изучения каждого модуля. | 60 |
| Творческий | Результат выполнения студентом индивидуального творческого задания различных уровней сложности, в том числе, участие в различных конференциях и конкурсах на протяжении всего курса изучения дисциплины. | 5 |
| Выходной | Является результатом аттестации на окончательном этапе изучения дисциплины по итогам сдачи экзамена. Отражает уровень освоения информационно-теоретического компонента в целом и основ практической деятельности в частности. | 30 |
| Общий рейтинг | Определяется путём суммирования всех рейтингов | 100 |

Общий рейтинг по дисциплине складывается из входного, рубежного, выходного (экзамена или вопросы к зачету) и творческого рейтинга.

Входной (стартовый) рейтинг – результат входного контроля, проводимого с целью проверки исходного уровня подготовленности студента и оценки его соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины.

Он проводится на первом занятии при переходе к изучению дисциплины (курса, раздела). Оптимальные формы и методы входного контроля: тестирование, программированный опрос, в т.ч. с применением ПЭВМ и ТСО, решение комплексных и расчетно-графических задач и др.

Рубежный рейтинг – результат рубежного (промежуточного) контроля по каждому модулю дисциплины, проводимого с целью оценки уровня знаний, умений и навыков студента по результатам изучения модуля. Оптимальные формы и методы рубежного контроля: устные собеседования, письменные контрольные опросы, в т.ч. с использованием ПЭВМ и ТСО, результаты выполнения лабораторных и практических заданий. В качестве практических заданий могут выступать крупные части (этапы) курсовой работы или проекта, расчетно-графические задания, микропроекты и т.п.

Выходной рейтинг – результат аттестации на окончательном этапе изучения дисциплины по итогам сдачи экзамена, проводимого с целью проверки освоения информационно-теоретического компонента в целом и основ практической деятельности в частности. Оптимальные формы и методы выходного контроля: письменные экзаменационные или контрольные работы, индивидуальные собеседования.

Творческий рейтинг – составная часть общего рейтинга дисциплины, представляет собой результат выполнения студентом индивидуального творческого задания различных уровней сложности.

В рамках рейтинговой системы контроля успеваемости студентов, семестровая составляющая балльной оценки по дисциплине формируется при наборе заданной в программе дисциплины суммы баллов, получаемых студентом при текущем контроле в процессе освоения модулей учебной дисциплины в течение семестра.

Итоговая оценка /зачёта/ компетенций студента осуществляется путём автоматического перевода баллов общего рейтинга в стандартные оценки.

Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине составляет 100 баллов.

По дисциплине с экзаменом необходимо использовать следующую шкалу пересчета суммарного количества набранных баллов в четырехбалльную систему:

| Неудовлетворительно | Удовлетворительно | Хорошо | Отлично |
| --- | --- | --- | --- |
| менее 51 балла | 51-67 баллов | 68-85 баллов | 86-100 баллов |

Издательство ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный

университет имени В.Я. Горина